ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ КОЛОДЦЕВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 2015 ГОДУ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КУРТАМЫША, УТВЕРЖДЁННЫХ РАСПОРЯЖЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КУРТАМЫША № 24 ОТ 22 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА

| 1. ул. Свободы, 37 2. ул. Труда, 90А 3. ул. Новая, 20-22 4. ул. Мичурина, 91А 5. ул. З. Космодемьянской, 5 6. ул. Крестьянская, 13 7. ул. Пролетарская. 13 8. ул. Строителей, 8 | 9. ул. Лесная, 23 10. ул. Тюленина, 27А |
| --- | --- |

В рамках производственного контроля проведено лабораторное исследование воды из общественных колодцев, предназначенных для использования воды в питьевых целях, на соответствие СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

По микробиологическим показателям не соответствует вода из 2 колодцев по адресам: ул. Мичурина, 91 «а», Свободы, 37.

В связи с чем использовать воду из колодцев по адресам: ул. Свободы, 37,  ул. Мичурина, 91 «а», для питьевых целей запрещается до особого распоряжения. Данные колодцы будут подвержены чистке, промывке и дезинфекции.

Результаты лабораторного исследования прилагаются в виде отдельных файлов.